## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на устройство заземляющее комплектное

УЗК(___________________________________________________, ТУ 3437-009-79740390-2009

(наименование согласовывается с техническим отделом ЗАО «Хакель Рос»)

- Организация ______________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________

Конт. телефон (________)___________________e-mail ___________________________

Фамилия________________Имя_____________________Отчество__________________

Должность __________________________________Подпись ______________________

- Шифр объекта (проекта) ____________________________________________________

- Функциональное назначение здания___________________________________________

- Краткое описание электросети здания _________________________________________

________________________________________________________________________

- Климатический район нахождения объекта (I-IV) ________.

- Нормируемое сопротивление заземляющего устройства    ______Ом.

- Допустимость увеличения нормируемого сопротивления заземляющего устройства в соответствии с п.п. 1.7.101, 1.7.103, 1.7.108 ПУЭ:

( - да;

( - нет;

- Характеристика грунта в месте предлагаемого размещения заземляющего устройства:

1 слой ____________________________________мощность ______ м, ρ₁______ Ом*м;

2 слой ____________________________________мощность ______ м, ρ₂______ Ом*м;

3 слой ____________________________________мощность ______ м, ρ₃______ Ом*м.

- Глубина залегания грунтовых вод  _________м.

- Тип ЗУ:

( - модульное глубинное;

( - электролитическое;

( - на усмотрение специалиста технического отдела.

- Предполагаемое количество вертикальных заземляющих электродов   _____  шт.

- Предполагаемая длина вертикальных заземляющих электродов _____ м.

- Предполагаемый вариант размещения заземляющих электродов:

( - в ряд;

( - по контуру;

( - иное_____________________________________________________________

- Предполагаемое место монтажа заземляющих электродов:

( - на улице;

( - в подвальном помещении.

- Особенности площадки для монтажа ЗУ:

- площадь ______  м²;

- геометрический размер (прямоугольник, AxB; окружность, Ø) ________________.

- Материал заземляющих электродов:

( - сталь горячеоцинкованная (глубинные электроды);

( - сталь нержавеющая (глубинные, электролитические электроды);

( - сталь омеднённая (глубинные электроды);

( - медь (глубинные, электролитические электроды).

- Материал горизонтальных заземлителей:

( -  полоса из стали горячеоцинкованной;

( -  полоса из стали нержавеющей;

( -  полоса из меди.

- Необходимость применения материала для оптимизации заземления (для электролитического ЗУ входит в комплект):

( -  да;

( -  нет;

( -  на усмотрение специалиста технического отдела.

- Необходимость включения в состав комплекта заземляющих проводников защитного заземления от ЗУ к ГЗШ или распределительному щиту:

( -  да:

( - полоса, металл __________________, сечение ______, количество _______;

( - пруток, металл __________________, сечение ______, количество _______;

( - провод, тип/сечение _____________, количество _______;

( -  нет

- Наличие смотровых колодцев в местах установки вертикальных заземляющих электродов (для электролитического ЗУ входит в комплект):

( -  да;

( -  нет;

- Тип соединения горизонтальных, вертикальных заземлителей и заземляющих проводников:

( - термитная сварка;

- количество соединений на комплект по типам:

| Тип соединения | Вид соединения | Количество соединений |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- комплектация оборудованием для термитной сварки:

( - электронный блок управления поджигом 	______________ шт.;

( - количество форм 1 типа 			______________ шт.;

( - количество форм 2 типа 			______________ шт.;

( - количество форм 3 типа 			______________ шт.;

( - держатель для форм 				______________ шт.;

( - зажим пружинный для формы 1 типа		______________ шт.;

( - струбцина универсальная 			______________ шт.;

( - комплект принадлежностей для чистки форм ______________ шт.;

( - скребок для форм 				______________ шт.

( - болтовые зажимы, количество соединений _______________________;

( - иное_____________________________________________________________

- Наличие в составе комплекта щитка для соединения защитного и обособленного (телекоммуникационного, функционального и пр.) заземлений в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-1.11-290-2009 п.п.10.1.8:

( -  да;

( - наличие шины PE ГЗШ:

- сечение шины PE ГЗШ (равно сечению PE проводника линии):

( - 10х30 мм

( - другое: ____________________

( - наличие шины FE ГЗШ:

- сечение шины FE ГЗШ:

( - 5х30 мм

( - другое: ____________________

- количество/сечение подключений к PE ГЗШ:

( - Полоса оцинкованная 1шт. 4х40 к шине РЕ; проводники PE 10 шт. 16 мм2 (Ø 8 мм) к оборудованию

( - другое: ____________________

- количество/сечение подключений к FE ГЗШ:

( - Изолированный проводник 1 шт. 16 мм2 к шине FE; изолированные проводники FE 10 шт. 6 мм2 (Ø 5 мм) к оборудованию

( - другое: ____________________

- соединение шин FE и PE:

( - напрямую

( - через разделительный искровой разрядник

- степень защиты:

( - IP31

( - другое: ____________________

- материал корпуса:

( - сталь окрашенная RAL7035

( - пластик

( - сталь нержавеющая

- направление ввода:

( - снизу

( - другое: ____________________

( -  нет;

- Срок поставки ____________________ (для согласования)

- Количество комплектов ________________________

- Дополнительные  требования ________________________________________________

_______________________________________________________________________

# Footnotes

Необходимость включения в комплект других типов соединений указывается в дополнительных требованиях.